Опросный лист на гибридную ветро-солнечную установку

«Дженеринг» сверхмалой/малой мощности

УТВЕРЖДАЮ

_______________ (Заказчик)

№ ____________  Дата заполнения: ________________

| Контактная информация |  |  |
| --- | --- | --- |
| Поставщик | ООО «Цифровое кольцо» |  |
| Изготовитель | ООО «Цифровое кольцо» |  |
| Организация- заказчик | Наименование: |  |
|  | Контактное лицо: |  |
|  | Телефон: | e-mail: |
| Организация-проектировщик | Наименование: |  |
|  | Контактное лицо: |  |
|  | Телефон: | e-mail: |
| Эксплуатирующая организация | Наименование: |  |
|  | Контактное лицо: |  |
|  | Телефон: | e-mail: |
| Районы (объекты) размещения |  |  |

Климатические характеристики района размещения

| №№ | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер района по весу снегового покрова и толщине стенки гололеда |  |
| 2 | Номер района по продолжительности солнечного сияния |  |
| 3 | Номер ветрового района |  |
| 4 | Среднегодовая скорость ветра, м/с (по данным ближайшей метеостанции) |  |
| 5 | Количество дней в году со скоростью ветра более 15 м/с |  |
| 6 | Температура окружающей среды: |  |
|  | Зима ( t <00С) | от __0С до __0С |
|  | Лето ( t >00С) | от __0С до __0С |
| 7 | Средние значения влажности воздуха |  |
|  | Зима ( t <00С) | ___ % |
|  | Лето ( t >00С) | ___ % |
| 8 | Тип грунта на месте монтажа фундамента |  |
| 9 | Глубина промерзания грунта (в т.ч. для вечномерзлых грунтов) |  |
| 10 | Негативные климатические факторы (пыльные бури, обледенение, сильный град или снег, химически активная среда, повышенная вибрация, сейсмоактивность, усиленное воздействие биологических факторов, прочее) |  |

Рельеф местности

| №№ | Тип рельефа | Нужное отметить |
| --- | --- | --- |
| 1 | Берег моря/озера/реки |  |
| 2 | Равнина без препятствий |  |
| 3 | Равнина с защитными лесополосами |  |
| 4 | Холмы и лиственные леса |  |
| 5 | Хвойные леса |  |
| 6 | Горы |  |
| 7 | Малоэтажная застройка |  |
| 8 | Промышленная/ городская застройка |  |
| 9 | Другое |  |

Характеристики объектов энергоснабжения (Приложение 1)

| №№ | Наименование | Номинальная потребляемая мощность, Вт | № листа конфигурации Приложения 1 | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Крановый привод |  |  |  |
| 2 | Оборудование связи |  |  |  |
| 3 | Установка катодной защиты |  |  |  |
| 4 | Освещение |  |  |  |

Приложение 1 заполняется Заказчиком для каждого объекта

Перечень работ

| №№ | Наименование работ | Отметка о необходимости |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предпроектное обследование |  |
| 2 | Проектирование установки (параметры каждой установки указываются в Приложении 2) |  |
| 3 | Изготовление и пробная сборка |  |
| 4 | Транспортирование |  |
| 5 | Монтажные работы |  |
| 6 | Шеф-монтаж |  |
| 7 | Сервисное обслуживание |  |

Гибридная ветро-солнечная установка (ГВСУ) «Дженеринг» ООО «Цифровое кольцо» изготавливается в соответствии с ТУ 27.90.11.-002-60468838-2020.

ГВСУ «Дженеринг» поставляется в комплекте с монтажной конструкцией.

СОГЛАСОВАНО:

Ответственный представитель ООО «Цифровое кольцо»

Должность ____________________    Ф.И.О. __________________________

Дата «____» _____________ 20__ г.  Подпись _________________________